УДК 539.23

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ МИКРОПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЙ

Руденко Андрей Михайлович (1),

Студент магистратуры 1 курса (1),

кафедра «Электронные технологии в машиностроении»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: С.В. Сидорова, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Электронные технологии в машиностроении»

Современную высокочастотную электронику, особенно в СВЧ-диапазоне (1-100 ГГц) [1], невозможно представить без микрополосковых приборов, актуальность которых обусловлена потребностью в увеличении скорости передачи данных и уменьшении размеров устройств. Тонкопленочные технологии, обеспечивающие субмикронную точность (менее 1 мкм), позволяют создавать высокопроизводительные микрополосковые схемы с SMD (Surface-Mount Device) и дискретными микрокомпонентами. Обеспечение высокой точности монтажа этих компонентов специализированным оборудованием критически важно для надежности и производительности конечных устройств, используемых в связи, радиолокации и измерительной технике. Для массового производства необходима оптимизация процессов, включая нанесение функциональных слоев и контроль качества, а также автоматизация для увеличения выхода годных изделий и снижения себестоимости.

Типовой микроэлектронный прибор проходит многоэтапный и сложный процесс производства, начинающийся с формирования подложки. Далее следует нанесение и структурирование тонких плёнок, формирующих топологию проводников и диэлектриков, образующих активные и пассивные элементы схемы. На завершающих этапах осуществляется прецизионный монтаж дискретных микрокомпонентов, таких как резисторы, конденсаторы и аттенюаторы, для достижения заданных функциональных характеристик устройства.

Ключевой технологической операцией в производстве микрополосковых устройств является нанесение тонких пленок, определяющее электрические характеристики (импеданс, частота и другие) и геометрию элементов. Улучшение методов нанесения, таких как магнетронное распыление, позволяет повысить точность, однородность и адгезию плёнок, напрямую влияя на производительность и стабильность работы приборов. Модернизация этих процессов необходима для создания более совершенных микрополосковых схем, работающих на высоких частотах и обладающих улучшенными параметрами, например высокой равномерностью (до 90%).

Целью данной работы является модернизация элементов внутрикамерной оснастки лабораторного оборудования для нанесения функциональных слоев с высокой равномерностью и обеспечения возможности проведения большего количества процессов за рабочий день.

Для оптимизации процесса нанесения тонких плёнок в вакуумной установке предложена конструкция, реализующая прецизионное управление положением подложки относительно источника распыления. В целях обеспечения высокой однородности покрытия, особенно при работе с подложками больших размеров, система предусматривает одновременное использование двух типов движения: поступательного, позволяющего изменять скорость осаждения в едином вакуумном цикле без разгерметизации, и вращательного, обеспечивающего равномерное распределение материала по поверхности [2]. Для компенсации влияния размеров подложки на однородность покрытия, конструкция позволяет регулировать расстояние между подложкой и источником распыления.

Предварительное компьютерное моделирование в CAD-системах, включающее статический расчёт напряжений и деформаций, подтвердило работоспособность предложенной конструкции и допустимые значения прогибов сборочных единиц, не превышающие 2 мкм.

В рамках исследования проведён полный факторный эксперимент с целью выявления подходящих режимов работы и геометрических параметров [3] (расстояние подложка-источник) разработанной системы для формирования равномерных покрытий заданной толщины. Эксперимент включал в себя варьирование электрических параметров магнетронного источника (мощность) и расстояния между подложкой и мишенью, что позволило оценить их влияние на толщину покрытия.

Анализ полученной зависимости показывает, что для формирования медного тонкопленочного покрытия толщиной от 170 до 530 нм требуется обеспечить мощность источника от 30 до 40 Вт и расстояние источник-подложка 60-100 мм, соответственно. Полученное уравнение регрессии подтвердило адекватность по критерию Фишера.

В перспективе планируется дальнейшая модернизация разработанной конструкции с целью повышения её эксплуатационных характеристик и расширения функциональных возможностей, а также внедрение элементов автоматизации в процесс производства микрополосковых приборов. Это включает в себя разработку системы автоматического управления параметрами нанесения плёнок на основе результатов полного факторного эксперимента, создание программного обеспечения для моделирования и оптимизации технологических режимов, а также интеграцию системы контроля толщины покрытия в режиме реального времени. Автоматизация позволит минимизировать влияние человеческого фактора, повысить стабильность и повторяемость результатов, сократить время производственного цикла и увеличить выход годных изделий, что, в конечном итоге, приведёт к снижению себестоимости микрополосковых устройств и повышению их конкурентоспособности.

Литература

- Карпов Ю. Отечественные транзисторные усилители СВЧ. Сравнение российских производителей усилителей СВЧ //Компоненты и технологии. – 2007. – №. 66. – С. 86-92.

- Руденко А. М. Ионно-плазменные методы в производстве микрополосковых антенн. [Электронный ресурс] // Всероссийская научно-техническая конференция «Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии»: материалы конференции, 22 – 26 апреля, 2024, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана. – М.: ООО «КванторФорм», 2024.– URL: studvesna.ru?go=articles&id=3971 (дата обращения: 16.03.2025)

- Руденко, А. М., Купцов, А. Д., Сидорова, С. В. Ионное травление в технологии

формирования топологии изделий электроники // 15-я Международная научно

техническая конференция «Наукоемкие технологии в машиностроении», 2023, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана.