УДК 62-791.2

Исследование влияния параметров освещения на точность измерения цвета покрытий токарных пластин в системе машинного зрения

Екатерина Евгеньевна Сырецких

Студент 4 курса

кафедра «Метрология и взаимозаменяемость»

Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана

Научный руководитель: Е.В. Тумакова, 
старший преподаватель кафедры «Метрология и взаимозаменяемость»

В работе рассматривается задача повышения точности измерения цветовых характеристик покрытий токарных пластин в системах машинного зрения. Точность определения цвета является важным фактором при контроле качества изделий, поскольку цвет покрытия отражает параметры технологического процесса и состояние поверхности.

Одним из ключевых факторов, влияющих на точность измерений, является освещение. Параметры источников света, включая тип освещения, угол падения светового потока, спектральный состав, цветовую температуру и расстояние до объекта, оказывают существенное влияние на формирование изображения и определяемые цветовые координаты. Особенно это проявляется при анализе металлических поверхностей с покрытием, обладающих отражающими свойствами.

Цель работы: исследование влияния параметров освещения на точность измерения цветовых характеристик покрытий токарных пластин в системе машинного зрения с целью повышения достоверности контроля качества изделий и определения оптимальных условий освещения.

Задачи исследования:

- проанализировать типы освещения, применяемые в системах машинного зрения;

- выбрать и исследовать различные схемы освещения (кольцевое, коаксиальное, купольное, линейное);

- оценить влияние угла падения света в кольцевом освещении на результаты измерений;

- исследовать влияние цветовой температуры источников света;

- определить влияние направления освещения и расстояния до объекта;

- провести сравнительный анализ точности измерений по величине цветового различия ΔE;

- определить оптимальные параметры освещения для повышения точности измерений.

В работе рассматриваются различные типы освещения, отличающиеся геометрией формирования светового потока: кольцевое освещение с различными углами падения, коаксиальное, купольное и линейное освещение. Показано, что выбор схемы освещения существенно влияет на равномерность освещения, уровень бликов и точность определения цветовых координат.

Экспериментальная часть исследования включает проведение серии измерений цветовых координат покрытий токарных пластин при различных условиях освещения. Для каждого типа источника света варьируются его параметры: угол падения светового потока, цветовая температура, интенсивность и расстояние до объекта. Измерения выполняются с использованием системы машинного зрения с последующим преобразованием изображений в цветовое пространство CIE L*a*b [1, 3].

Оценка точности измерений проводится на основе расчета цветового различия ΔE между полученными значениями и эталонными характеристиками [3]. Для повышения достоверности результатов выполняется серия повторных измерений с последующей статистической обработкой данных.

Ожидается, что результаты исследования позволят определить оптимальные параметры освещения, обеспечивающие минимальное значение ΔE и повышение точности измерения цветовых характеристик покрытий токарных пластин. Полученные выводы могут быть использованы при разработке систем автоматизированного контроля качества режущего инструмента.

Литература

1.  Д. В. Власов, А. В. Мясников, Д. А. Аксенов, В. Г. Сидоров Системы машинного зрения для автоматического управления производственными процессами // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2021.

2. В. В. Мешков Основы светотехники – М.: Государственное энергетическое издательство, 1957 – 360 с.

3.  М. М. Гуревич Общие основы колориметрии. // Ленинград: Успехи технических наук. – 1939, Т.22. – №2 – С. 129-167.